Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум».

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Пожарно - технический минимум» разработана в целях реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г №390 «О противопожарном режиме» и приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1.2. Цель программы - повышение профессиональных знаний работников организаций в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума при выполнении ими конкретных трудовых функций, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального обучения.

1.3. Программа разработана на основе примерной специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму утвержденного приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1.4. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума проводится лицами, имеющим соответствующую подготовку и назначенными приказом (распоряжением) руководителя АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец».

Пояснительная записка.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Пожарно - технический минимум» представляет собой комплект документов, предназначенный для приобретения слушателями необходимых знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с целью повышения противопожарной культуры, овладения приемами и способами действий при возникновении пожара.

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации, оценку качества подготовки обучающихся и включает в себя учебный план и программы учебных предметов.

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного материала, а также последовательность его изучения. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 28 часов, теоретическое и практическое обучение. Продолжительность занятия 45 минут.

В процессе обучения слушатели приобретают знания по теме «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств», «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций», «Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций».

Слушателям, прошедшим обучение в объеме программы и успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение установленного образца.

Планируемые результаты изучения программы.

Обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума проводится с целью повышения противопожарной культуры работников, овладения приемами и способами действий при возникновении пожара, как на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

В результате обучения слушатели должны знать:

-основы пожарной профилактики;

-сущность процесса горения и развития пожара;

-основные законодательные документы и нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности;

-права, обязанности и ответственность руководителей, должностных лиц, граждан в области пожарной безопасности;

-организационные мероприятия для обеспечения противопожарного режима в организации;

-виды, основные задачи и функции пожарной охраны;

-выполнение работ и услуг в области пожарной безопасности, порядок их лицензирования;

-требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, помещениям, к электроустановкам, системам отопления и вентиляции, к объектам хранения, путям эвакуации, эвакуационное освещение;

-противопожарные мероприятия при проведении пожароопасных работ;

-средства противопожарной защиты и тушения пожаров;

-первичные средства тушения пожаров;

-действия при пожаре;

-оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.

В результате обучения слушатели должны уметь:

-организовывать мероприятия для обеспечения противопожарного режима в организации;

-пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-планировать мероприятия пожарной безопасности;

-обучать работников действиям при пожаре;

-оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре.

Организационно-педагогические условия.

1. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума проводится лицами, имеющим соответствующую подготовку и назначенными приказом (распоряжением) руководителя АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец».

2. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала.

3. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия.

4. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

5. Для реализации программы имеется учебный класс, оснащенный современным мультимедийным оборудованием, имеется доступ в спортивный зал, тренажерный зал, имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения практических занятий, тренажеры-манекены для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.

Формы аттестации.

1. В процессе реализации программы повышения квалификации проводится текущий контроль знаний слушателей преподавателями АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» путем устного опроса или проведения контрольных тестовых занятий по окончании изучения учебной темы программы обучения. Оценка знаний оценивается по пятибалльной системе с выставлением оценок в журнале учета учебных занятий. Слушатели, успешно выполнившие все темы учебной программы, допускаются к итоговой аттестации.

2. Освоение программы обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и уровня освоения слушателями программы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум». Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией. В состав аттестационной комиссии включаются руководители и преподаватели АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец». Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

3. Итоговая аттестация слушателей проводится путем проведения экзамена в форме устной или письменной проверки знаний вопросов экзаменационных билетов или путем решения контрольных тестовых заданий по курсу программы обучения. Оценка знаний слушателей определяется с использованием системы оценок - сдал, не сдал. Проверка знаний слушателей проводится в соответствии с учетом их должностных обязанностей и характера производственной деятельности. Вопросы тестовых заданий доводятся до слушателей заблаговременно руководителем учебной группы. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии по проверке знаний. Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии, участвующими в ее работе и заверяется печатью образовательной организации.

4. Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, выдаются квалификационные удостоверения по пожарной безопасности и выписки из протокола заседания аттестационной комиссии по проверке знаний.

5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы обучения и (или) отчисленным из образовательной организации, выдаются справки об обучении установленной формы.

Тематический план и учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств.

Цель обучения:	формирование необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и создание условий для успешного тушения пожаров на предприятии.

Категории слушателей:	руководящие работники и специалисты предприятий, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств.

Виды занятий:	лекции и практические занятия.

Аттестация:	тестирование по итогам обучения.

Срок обучения:	28 часов.

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
|  | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
|  | Пожарная опасность организации | 4 |
|  | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
|  | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
|  | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
|  | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
|  | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |
|  | Практическое занятие | 4 |
|  | Зачет | 1 |

Итого:                                                       28 часов.

Тема 1. Введение

Статистика, причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме ("Правила противопожарного режима в Российской Федерации").

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий.

Общие сведения о горении (фазы/стадии развития пожара). Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений, пожарных отсеков и технологических процессов по степени огнестойкости (по пожаровзрывоопасности). Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3. Пожарная опасность организации.

Основные нормативные правовые акты и иные нормативные технические документы по пожарной безопасности производства; основные цели, достигаемые организацией при осуществлении профилактики пожаров;

основные права и обязанности организации как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации:

анализ пожарной безопасности организации; принципы разработки приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте;

порядок обучения работающих принятым в организации мерам пожарной безопасности;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации; порядок обеспечения противопожарной защиты организации;

порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации; принципы и порядок организации добровольных пожарных команд (добровольных пожарных дружин) в организации, обеспечение их деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.

Пожарная опасность технологического процесса на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Меры пожарной безопасности с учетом особенностей технологического процесса производства.

Классификация пожаровзрывоопасных зон в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок.

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов.

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

Пути эвакуации на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Системы противопожарной защиты на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности, их организация.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Принципы и особенности обеспечения пожарной безопасности на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Схема действий персонала в случае пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 9. Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума в соответствии с данной Программой.

Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов предприятий, ответственных за пожарную безопасность.

Тематический план и учебная программа

Цель обучения:	формирование необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и создание условий для успешного тушения пожаров на предприятии.

Категории слушателей:	руководящие работники и специалисты предприятий, ответственные за пожарную безопасность.

Виды занятий:	лекции и практические занятия.

Аттестация:	тестирование по итогам обучения.

Срок обучения:	28 часов.

| № тема |  | Часы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. Правила пожарной безопасности | 1 |
|  | Пожарная опасность организации | 4 |
|  | Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии | 4 |
|  | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 1 |
|  | Практические занятия | 3 |
|  | Зачет | 1 |

Итого:                                                       14 часов

Введение.

Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1.

Правила пожарной безопасности.

"Правила противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 года, утвержденные правительством РФ за подписью В.В. Путина. Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Пожарная опасность организации.

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов организации. Пожарная опасность территорий. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

Тема 3.

Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в организации.

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 4.

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.

Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Тема 5.

Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара.

Практическое занятие по эвакуации из организации.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений

организаций

Тематический план и учебная программа

| № темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. | 1 |
| 3 | Действия при пожаре | 1 |
| 4 | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |

Итого:                                                        7 часов

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме ("Правила противопожарного режима в Российской Федерации"). Инструкции   по   пожарной   безопасности; Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения.  Классификация    огнетушителей.

Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение   на

предприятии.  Назначение и устройство внутреннего     противопожарного

водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии.

Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и

автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ.  Виды   пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство месторасположение.

Тема 3.

Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений.   Пожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Оценочные материалы.

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по программе курса повышения квалификации «Пожарно-технический минимум».

1. Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная профилактика, система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние объекта, противопожарный режим, пожарный надзор.

2. Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной безопасности.

3. Нормы пожарной безопасности. Их назначение и применение.

4. Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение.

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (пост. Правительства РФ от 25.04.2012 г №390 «О противопожарном режиме»

6. Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

7. Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность проведения.

8. Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.

9. Порядок организация деятельности добровольных противопожарных формирований (ДПД, ПТК).

10. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.

11. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

12. Перечислить этапы пожара и дать их характеристику.

13. Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

14. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

15. Требования к системе противодымной защиты.

16. Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

17. Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений?

18. Степени огнестойкости здании и сооружений, их характеристики.

19. С какой целью производится категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности?

20. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

21. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать определения.

22. Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения.

23. Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный выход».

24. Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.

25. Противопожарные требования к путям эвакуации.

26. Дать определение термину «противопожарный режим».

27. Противопожарный режим на территории объекта.

28. Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях.

29. Противопожарный режим в чердачных и подвальных помещениях.

30. Общие требования к системам отопления и вентиляции.

31. Электроснабжение систем вентиляции.

32. Режимные требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

33. Противопожарные требования к другим видам инженерного оборудования.

34. Причины возникновения пожаров от электрического тока.

35. Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии.

36. Причины возникновения пожаров от молнии.

37. Меры по предупреждению пожаров от молнии.

38. Противопожарные мероприятия при проведении окрасочных работ.

39. Противопожарные мероприятия при работе с клеями и мастиками.

40. Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ.

41. Противопожарные мероприятия при проведении газосварочных работ.

42. Противопожарные мероприятия при проведении электросварочных работ.

43. Общие требования пожарной безопасности к объектам хранения.

44. Порядок совместного хранения веществ и материалов.

45. Противопожарные мероприятия при хранении ЛВЖ-ГЖ в таре.

46. Противопожарные мероприятия при хранении горючих газов.

47. Организация деятельности добровольных противопожарный формирований.

48. Права и ответственность организаций за обеспечение пожарной безопасности.

49. Организация работы по профилактике пожаров в организации.

50. Сущность нормативно-технической работы ГПН.

51. Размеры применяемых государственными инспекторами штрафных санкций.

52. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожара.

53. Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

54. Требования к содержанию систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, средствам связи.

55. Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения.

56. Порядок содержания первичных средств пожаротушения.

57. Порядок действий работников при пожаре.

58. Перечислить имеющиеся в организации первичные средства пожаротушения.

59. Первая помощь при ожогах.